TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ALEJE 3 MAJA 31, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – SWZ

dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130.000 złotych

(do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31, zwane dalej "Zamawiającym", ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy  lokalowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością TBS Sp. z o. o. w Piotrkowie  Trybunalskim

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „wymiana 344 szt. wodomierzy lokalowych na fabrycznie nowe    (rok produkcji 2022) wraz z założeniem plomb w budynkach będących własnością TBS Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim”, zgodnie z niżej podanym wykazem wodomierzy:

- Rynek Trybunalski 5/Plac Czarnieckiego 1: 20 szt. /DN15 Q3=1,6/

- ul. Modrzewskiego 10: 48 szt. /DN15 Q3=1,6/

- ul. Gospodarcza 2: 24 szt. /DN15 Q3=1,6/

- ul. Żwirki 45: 51 szt. /DN15 Q3=1,6/

- ul. Próchnika 36: 27 szt. z.w. /DN15 Q3=1,6/ oraz 27 szt. c.w.u. /DN15 Q3=1,6/

- ul. Próchnika 36A: 40 szt. z.w. /DN15 Q3=1,6/oraz 40 szt. c.w.u. /DN15 Q3=1,6/

- ul. Broniewskiego 17: 22 szt. /DN15 Q3=1,6/

- ul. Broniewskiego 19: 45 szt. /DN15 Q3=1,6/.

Zakres umowy obejmuje również odczyt kontrolny przeprowadzony przez Wykonawcę po upływie 1 miesiąca od daty podpisania odbioru końcowego, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

2. Warunki wykonania zamówienia:

W ofercie na wymianę powyższych wodomierzy należy uwzględnić koszty:
- dokonania odczytu wodomierza (numer fabryczny i stan przed demontażem) wraz z dokumentacją fotograficzną,
- zdemontowania wodomierzy,
- uszczelnienia śrubunków - wymiany uszczelek,
- dostawy i zamontowania nowych wodomierzy,

- założenia plomb, 
- dokonania odczytu - numer i stan wodomierzy po zamontowaniu - założenie plomb,

- wykonania odczytu kontrolnego, 
- przeczyszczenia sitek na śrubunkach w przypadku, gdy wodomierz stoi - w okresie trwania udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji.

W przypadku konieczności wykonania robót towarzyszących wymianie wodomierzy w postaci niezbędnych przeróbek polegających np. na wymianie półśrubunku, itp., wskazane prace również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia.

Wodomierze w budynku przy Rynku Trybunalskim 5/Placu Czarnieckiego 1 znajdują się               w mieszkaniach i lokalach użytkowych, natomiast w pozostałych budynkach umiejscowione są na klatkach schodowych. Wprowadzenie na budynek następuje przy udziale administracji danego budynku, która wywiesza ogłoszenia dla najemców o planowanym terminie wymiany wodomierzy   i odczytu kontrolnego.

Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje (w tym dokonać wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty.

Charakterystyka, której powinien odpowiadać montowany wodomierz:
- fabrycznie nowy - data produkcji i pierwotnej legalizacji 2022 r.,

- posiadający atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,

- ocena zgodności wg dyrektywy MID,

- liczydło hermetyczne, odporne na zaparowanie.

-1/5-

Zastosowane materiały muszą być udokumentowane kartą techniczną materiału, atestem higienicznym i oceną zgodności.

3. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 19.08.2022 r.

4.  Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę można złożyć do dnia 10.06.2022 r., do godz. 1000 w formie papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 31 pok. nr 15 (sekretariat) z oznakowaniem: „Oferta w postępowaniu na wymianę wodomierzy  lokalowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością TBS Sp. z o. o. w Piotrkowie  Trybunalskim.  Nie otwierać przed dniem 10.06.2022 r., godz. 1010.”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Ofertę w formie papierowej można złożyć poprzez operatora pocztowego lub kuriera do terminu składania ofert podanego powyżej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższą instrukcją.

Wiadomości oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r.  nie wcześniej niż o godzinie o godz. 1010. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

5. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

6.  Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami są:

a) Małgorzata Fornal – sprawy merytoryczne

b) Adam Łuczyński – sprawy związane z procedurą

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani  częściowych.

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. Cena brutto określona przez Wykonawcę w ofercie będzie obowiązywać przez okres ważności umowy. Wysokość stawki VAT dla lokali mieszkalnych wynosi 8 %.

9.  Opis sposobu przygotowania oferty w formie papierowej:

a) Wykonawca wypełnia druk oferty na załączonym do SWZ druku (zał. nr 1) oraz sporządza zestawienie kosztów (zał. nr 2).

b) Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę  lub oferta jego będzie wariantowa, zostanie wykluczony z postępowania.

-2/5-

c) Dokumenty dotyczące oferty winny być sporządzone w języku polskim wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz podpisane przez Wykonawcę /tj. przez osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji  wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy lub uchwały – na podstawie dokumentu  potwierdzającego to uprawnienie/

d) Wszystkie strony lub kartki oferty wraz z dokumentami należy ponumerować i spiąć w sposób uniemożliwiający dekompletację (forma papierowa).

e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty poniesie Wykonawca.

f) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone       Wykonawcom nie otwarte.

g) Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty winny być  parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

10. Warunki udziału w postępowaniu :

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali 
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością przynajmniej jedną robotę, odpowiadającą rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości min. 14 000 zł.

b) wykonają przedmiotowe zamówienie w terminie do dnia 19.08.2022 r.,

c) zapoznali się z projektem umowy i nie wnoszą zastrzeżeń co do jej treści i akceptują warunki w niej zawarte,

- udokumentują, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1.000.000 zł,

- udzielą Zamawiającemu gwarancji na roboty na okres min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

- nie zalegają w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej, która jest wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Niespełnianie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

11. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia prawidłowej oferty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z zestawieniem kosztów (zał.1 i 2).

b) aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnie z pkt. 10d) SWZ;

c) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  (zał. nr 4);

d) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

e) wykaz   wykonanych w ostatnich pięciu latach robót, o których mowa w pkt 10a) niniejszej SWZ (zał. nr 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych robót z należytą 
staranności (przypadku, gdy Zamawiający, tj. TBS Sp. z o. o. w Piotrkowie Tryb., jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w prawidłowego wykonania tych zamówień);

f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 3);

-3/5-

g)  oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zał. nr 7 do SWZ).  Nie przedłożenie ww. oświadczenia będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w punktach b), d), g) powinny być złożone w formie oryginałów lub wyraźnej, czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku niedołączenia do ofert dokumentów, o których mowa w pkt. b-g, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów w terminie 3 dni od otwarcia ofert. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, oferta zostanie odrzucona. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich  znaczeniem: cena ofertowa - 100 %.

Cena oferty zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem (Cn/Cb) x 100 pkt, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty rozpatrywanej. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres robót określony w przedmiarach  i dokumentacji technicznej.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści   informacje z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej tj. www.tbs.piotrkow.pl podając nazwy i adresy  Wykonawców, siedziby Wykonawców, ceny ofertowe, terminy gwarancji oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

- Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną sporządzone zgodnie   
z wymaganiami niniejszej SWZ.

15.   Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, którego oferta:

a) została określona jako zgodna i spełnia wymagania SWZ,

b) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

16. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców wskazując nazwę  
i siedzibę tego, którego ofertę wybrano. Wybrany Wykonawca zostanie również powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. Ogłoszenie o wynikach przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Sp. z o.o., Aleje 3 Maja 31 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

17. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.  Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera wzór umowy, stanowiący zał. nr 6 niniejszej SWZ.

18. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje, w celu ulepszenia najkorzystniejszej oferty, aby uniknąć unieważnienia postępowania.

-4/5-

19. Zarząd Spółki unieważnienia postępowanie w szczególności, gdy: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty; odrzucono wszystkie oferty złożone w postępowaniu; cena najkorzystniej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia.

ZATWIERDZIŁ:

Piotrków Trybunalski, 30.05.2022 r.

-5/5-

Zał. nr 1 do SWZ

(znak postępowania – BM/3131/13/2022)

O F E R T A

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. .........................................

e-mail: ………………………

NIP ...........................................................................

Nazwa i numer rachunku bankowego...........................................................................................

Do: Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Aleje 3 Maja 31 w Piotrkowie Tryb.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wymianę 344 szt. wodomierzy  lokalowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością TBS Sp. z o. o. w Piotrkowie  Trybunalskim

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

za wynagrodzeniem: ........................................................ zł / netto /, słownie : ...............................

................................................................................................................................... złotych /netto/,

Do ww. kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości: ............................................ .

Po doliczeniu podatku VAT wynagrodzenie wynosić będzie .......................................zł /brutto/,

słownie: ............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. złotych /brutto/.

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do ........................................................

3. Na wykonane robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ……… miesięcy, natomiast

na zamontowane wodomierze udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ……… miesięcy

(wymagane min. 36 miesięcy) .

4. Prace  zobowiązujemy się wykonać samodzielnie*.

Prace częściowo wykonamy przy pomocy podwykonawców. Wykaz podwykonawców 
    wraz z wyszczególnieniem prac, które będą oni wykonywać zawarto w załączniku 
    nr .......... /załącznik dołączony przez Wykonawcę/*.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do

niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty  
    i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania 
    Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia treść wzoru umowy (zał. nr 6) została przez nas zaakceptowana  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu w zakresie przedmiotu zamówienia.

-1/2-

8.  Oferta zawiera ........ ponumerowanych stron / kartek /.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

   ...........................................................................................

   ...........................................................................................

   ...........................................................................................

   ...........................................................................................

   ...........................................................................................

   ...........................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

………………………….

(miejscowość i data)                                                                       ………...................................................

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby

upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

-2/2-

Zał. nr 2.

(znak postępowania – BM/3131/13/2022)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

wymiany wodomierzy lokalowych w budynkach będących własnością TBS Sp. z o. o.

w Piotrkowie Trybunalskim

| Adres | Wodomierze zimnej wody | Wodomierze c.w.u. | Wartość netto [zł] | Podatek VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rynek Trybunalski 5/ Plac Czarnieckiego 1 – 15 mieszkań | 15 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  |  | 8 % |  |
| Rynek Trybunalski 5/ Plac Czarnieckiego 1 – 7 lokali użytkowych | 5 szt./DN15 Q3=1,6/ |  |  | 23 % |  |
| ul. Modrzewskiego 10 – 48 mieszkań | 48 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  |  | 8 % |  |
| ul. Gospodarcza 2 – 24 mieszkania | 24 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  |  | 8 % |  |
| ul. Żwirki 45 – 51 mieszkań | 51 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  |  | 8 % |  |
| ul. Próchnika 36A – 40 mieszkań | 40 szt. /DN15 Q3=1,6/ | 40 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  | 8 % |  |
| ul. Próchnika 36 – 23 mieszkania | 23 szt. /DN15 Q3=1,6/ | 23 szt./DN15 Q3=1,6/ |  | 8 % |  |
| ul. Próchnika 36 – 4 lokale użytkowe | 4 szt. /DN15 Q3=1,6/ | 4 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  | 23 % |  |
| ul. Broniewskiego 17 – 22 mieszkania | 22 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  |  | 8 % |  |
| ul. Broniewskiego 19 – 45 mieszkań | 45 szt. /DN15 Q3=1,6/ |  |  | 8 % |  |
| Razem: | 277 szt. | 67 szt. |  |  |  |

Zał. nr 3.

(znak postępowania - BM/3131/13/2022)

…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU WRAZ Z WYKAZEM  OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI

Oświadczam, iż spełniam warunki dotycząc wiedzy i doświadczenia w zakresie, określone przez zamawiającego w punkcie 10 g) SIWZ,  na potwierdzenie czego przedstawiam poniższy „wykaz osób”, wyznaczonego do pełnienia funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej:

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe wraz z podaniem nr i zakresu uprawnień, wykształcenia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wymienione  powyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………

(miejscowość i data)

………...................................................

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby

upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zał. nr 4.

(znak postępowania - BM/3131/13/2022)

…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczamy, iż nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

…………………………..…….

(miejscowość i data)

………...................................................

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby

upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zał. nr 5.

(znak postępowania - BM/3131/13/2022)

…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU WRAZ Z ROBÓT ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH PIĘCIU LATACH, PRZED DNIEM UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA

# OFERT W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, iż spełniam warunki dotycząc wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych, określone przez Zamawiającego w punkcie 10 a) SIWZ, na potwierdzenie czego przedstawiam poniższy „wykaz robót budowlanych”, zawierający zrealizowane inwestycje:

| L.p. | Nazwa i rodzaj robót, miejsce realizacji | Wartość robót | Data realizacji (rozpoczęcie robót i zakończenie robót) | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały   przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………

(miejscowość i data)

……….................................................................................................

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zał. nr 7 (BM/3131/13/2022)

pieczęć wykonawcy

Nazwa postępowania: wymiana wodomierzy lokalowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością TBS Sp. z o. o. w Piotrkowie  Trybunalskim

...................................., …..……. 2022 r.

miejsce	dnia

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

O KTÓRYM MOWA w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(DOTYCZY / NIE DOTYCZY)*

Informacja na temat podwykonawców

Informuję, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

-    art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Zał. nr 8.

(znak postępowania - BM/3131/13/2022)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3 Maja 31, e-mail: sekrertariat@tbs.piotrkow.pl, tel. 44 732 37 70;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest pracownik Spółki e-mail:  iod@tbs.piotrkow.pl; tel. 44 732 37 70 wew. 39;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę wodomierzy  lokalowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością TBS           Sp. z o. o. w Piotrkowie  Trybunalskim  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana związany jest  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.